## Slide 1
ERFA-møde for certificerede statikere
29. april og 2. maj 2024

## Slide 2
Formål med mødet
Kort orientering om aktuelle emner fra Dancert
Mulighed for erfaringsudveksling

## Slide 3
Dagsorden
Orientering fra Dancert
Erfaringsdeling i grupper
Opsamling

## Slide 4
Orientering fra Dancert

## Slide 5
Ændringer i ny bekendtgørelse
SBI 271: SBST har meldt ud, at der er en ny vejledning på vej, og at henvisninger til SBI 271 kommer til at udgå
Krav om mulighed for suspendering
Lempelser af krav til ansøgere
  Lempelse af krav til ansøgere til 3. partskontrollant (4 års erfaring i KK3/4)
  Lempelse af krav til projekter til KK3/4 og 3. partskontrollant
Virket skal også bedømmes ifm. re-certificering

## Slide 6
Ændringer i ny bekendtgørelse
Det præciseres, at indsatsområder fra tidligere bedømmelser kan anvendes i videre bedømmelser
Der udføres ikke længere kontrol af CS’s virke, hvis vedkommende ikke har projekter med sluterklæringer
Særlige regler for anerkendte statikere er fjernet
Ved rapportering til myndighed ifm. risiko for personers sikkerhed, skal det anføres, hvilke forhold, der udgør en risiko

## Slide 7
Re-certificering er udskudt
De udstedte certifikater er fortsat gældende. Inden udløb af certifikaterne, vil der blive udstedt nye certifikater med den forlængede certificeringsperiode

## Slide 8
Særlige problemområder
Model C og minimumskontrol: Uanset modelvalg skal CS sikre, at projektet hænger sammen
Grænseflader: Det skal tjekkes, at der er overensstemmelse i forhold til designforudsætninger
Udførelsesdokumentation: Dette område volder generelt problemer

## Slide 9
Anvendelse af Model C
  Der skal laves max-kontrol på A1 for bygværk
  CS skal sikre, at konstruktionen virker i sin helhed
  Der skal være styr på grænseflader

## Slide 10
  BR18 kap. 30: Minimumskontrol
  BR18 vejledning til kap. 32, CS -virke:
Minimumskontrol

## Slide 11
  BR18 kap. 33, §540: CS minimumsvirke:
CS’s minimumsvirke

## Slide 12
Grænseflader
Eksempel: Afsnitsprojekterende for stål forudsætter, at vandrette kræfter optages af trapezplader. Leverandøren af trapezplader forudsætter, at de ikke skal optage vandrette kræfter
  BR18 vejledning til kap. 33:

## Slide 13
Udførelseskontrol
Der er generelt udfordringer for entreprenørerne med at leve op til DS 1140

## Slide 14
Certificeret statikers virke i praksis

## Slide 15
Gruppedrøftelse

## Slide 16
Oplæg til drøftelse ved bordene
Har I erfaringer med anvendelse af Model C?
Hvordan udfører I minimumskontrol i praksis?
Hvad er jeres erfaring med håndtering af grænseflader som CS?
Hvor oplever I processen omkring indhentning og kontrol af udførelsesdokumentation?
Har I andre erfaringer i forhold til virket som certificeret statiker, som I ønsker at drøfte?

## Slide 17
Få mere at vide på www.dancert.dk
TAK FOR NU